„Mérnök urak” és „szakik”a teraszok ingoványán

Lassan három évtizede működök az építőiparban több-kevesebb sikerrel.

Még kezdő mérnök hallgató  koromban  1975-1980. táján szinte nem telt el úgy hétvége, hogy a jobb megélhetés érdekében , ne vállaltunk volna valami kétkezi maszek munkát. Lehetett az egy kis kubikolás, egy kis betonozás vagy akár falazás is. Az öreg szakik mellett kíváncsian lestük a szakma fogásait, amiket az iskolák falai között soha nem tudtak volna megtanítani nekünk.

A régi vágású munkások -a kommunizmus árnyékában – még  rendelkeztek azzal  a szakmai ismerettel és önbecsüléssel , ami a kezük közül kiadott munkát alkotásként értékelte, legyen az akár egy válaszfal, vagy  akár egy kémény megépítése.

Diákként sokszor keltünk velük versenyre mind mennyiségi, mind minőségi teljesítésben, persze állandóan alul maradtunk.

Gúnyolták is eleget a „mérnök urakat” , sokszor felemlítvén, hogy az iskolapadban a hivatást nem lehet megtanulni.

Miért is írom ezeket a sorokat ?

Szomorú vagyok, mert a XXI. század mérnökei és kivitelezői nem tudják, min alapul a szakma ismerete,  szeretete és a hivatástudat (tisztelet a kivételnek).

Miből is gondolom ezt ?

Sajnos az utóbbi majdnem tíz évben folyamatosan alkalmam van mérnök- és kivitelező társaim tervezési és kivitelezési  hibáit feltárni és kijavítani.

A Méhes Renoszig Kft. ügyvezető igazgatója vagyok hét éve, a szigeteléssel kapcsolatos meghibásodások szakértéseinek, szakvéleményezésének és kijavítási kivitelezési munkáinak száma eléri a százat évente. Ez hét év alatt kb. hétszáz ilyen probléma megoldását jelenti, cégünk tizenhét éves fennállása óta ez a szám közelíti a  kettőezret.

A tipikus hibák lassan feltérképezhetővé váltak, egy-egy új épület szemrevételezése során már a kocsiból kiszállva száz méterről önmagukért kiáltanak a hibás kivitelezés következményei.

Sajnos a szigetelés, mint szerkezet,  a mai napig nem találta meg a létjogosultságát sem a tervezők, sem a kivitelezők szemében.

Teraszok, erkélyek ,  járható tetők, zöld tetők : a modern kor totális kudarcát jelentik mind a képzés, mind a hibátlan munkavégzés oldaláról.

A fent említett építészeti elgondolások, esztétikai okokból, vagy racionalitásból kialakított elemek  tervezési szempontból is komoly  feladatot jelentenek a tervező részére, nem beszélve a kivitelezőről.

Az alapvető szempontok, amit ki kell elégíteniük:

- Szigetelés szempontjából:

-	      alkalmas rétegrend megtervezése

  - megfelelő lejtésviszonyok

  - kielégítő vízelvezetés

  - megfelelő minőségű és anyagú aljzat

  - az igénybevételre méretezett szigetelőanyag megválasztása

  - a technológia helyes megválasztása

  - a szigetelés megfelelő védelme

- Hőszigetelés szempontjából

  - a kapcsolódó szerkezeteken is biztosítani kell a folytonosságot

  - az anyagok helyes megválasztása

  - hőhidak elkerülése

  - igénybevétel figyelembe vétele

- Használhatósági és esztétikai szempontok

  - Burkolatok anyagának és beépítés módjának megválasztása

  - Szegélyek, küszöbök és csatlakozások megtervezése

  - Kapcsolódó biztonsági- és segédszerkezetek megtervezése

  - Szomszédos épületek , épületrészek elválasztása szigetelés

szempontjából is

A teljesség igénye nélkül szemezgetek itt e késői órán, végiggondolva a gyakorlatban sokszor előforduló hibák okait. A jó szigetelés elkészítéséhez az alábbi hármas egység teljesülésére van szükség :

A jó gondolat (tervezés)

- a jó anyag (technológia)

és a jó kivitelezés ( a technológia következetes betartása)

A három közül bármelyik hiányzik, a szigetelés nem lehet jó !!!

Példaként egy  tipikus hiba :

Képzeljük el egy impozáns vadonatúj társasház egyenként 20 m2-es teraszait, amelyek alatt a szomszéd konyhája és étkezője van. Az étkező mennyezetén lévő világítótestből időnként  - esős időszakban- a víz az étkező asztalra ömlik.

A mennyezeten éktelenkedő nedves folt egyre nő, az idő telik-múlik.

A tervező a kivitelezőre mutogat, és fordítva.

A kivitelező néha odaugraszt néhány embert javítani , akik valamit csinálnak, de minden csak a következő esőig tart.

Néhány hónapnak azért el kell telnie, mire a tulajdonosoknál betelik a pohár és elveszítik bizalmukat a kivitelezőben.

Lassacskán elkezdenek böngészni az interneten, ismerőseiktől érdeklődnek, hogyan tudnának célt elérni a szigetelés megjavításának ügyében. Előbb-utóbb kiderül, hogy a szigetelés egy külön szakma az építőiparon belül, amit eddig az ő épületükön a kőművesek műveltek, sőt az is kiderül, hogy az utólagos szigetelés egy még keskenyebb szegmenst alkot.

Így néhány hét után eljutnak hozzánk, akik elég bátrak és eltökéltek vagyunk, hogy kezünkbe vegyük a megoldás kulcsát.

Sok mindent nem kell tennünk, csupán a fent leírt alapelvek teljesülésének meglétét kell következetesen végig ellenőriznünk, majd a javítás során azokat szigorúan betartatnunk.

Szerencsére eddigre a tulajdonosok már annyira elfásulnak, hogy hozzájárulnak a legkorszerűbb megoldások megvalósításához nem kímélve a pénztárcájukat sem. Sajnos az ilyen jellegű munkák az eredeti bekerülési költségek 5-10-szeresét is elérhetik.

Néhány fotóval illusztrálom a kivitelező által elkövetett hibákat :

- a csapadékvíz elleni szigetelés alá nem készült lejtbeton, az a vízszintes szerkezetre került, így nem teljesül az az alapelv, hogy a vízelvezetést a szigetelés síkján is meg kell oldani, tehát a lejtést ott kell kiképezni

- A vízszintesen készült szigetelésre, ami persze nem megfelelő minőségű anyagból készült a technológiai fegyelem teljes elhanyagolása mellett, expandált polisztirol hab került hőszigetelés gyanánt. Ezzel az a probléma, hogy ezt a lejtbeton és egyben a szigetelés alá kellett volna helyezni a megfelelően elkészített párazáró rétegre, hogy a nedvesség felülről ne juthasson bele. Ezáltal az expandált hőszigetelés a vízfelvétel miatt elveszíti hőszigetelő képességét, a csapadékvíz ott tocsog benne a hőszigetelésben a vízszintes , hibás szigetelés felett, tehát előbb-utóbb a víz át fog jutni a födém szerkezetig.

- A kapcsolódó nyílászárók küszöbe és a csapadékvíz elleni szigetelés folytonossága nem volt biztosítva, mivel nem építettek be „L” alakú fémlemez profilt a fa szerkezet és a bitumenes szerkezet vízmentes összekötésének biztosítása céljából

- A vízelvezető cső mérete, kiképzése, gallérozása mind-mind elhibázott, hiányos volt, így a beázás ebből az irányból is biztosított volt.

Nem akarom tovább taglalni a hibákat, de láthatjuk, ha az alapelvek sérülnek,  hosszú távon az elkészített szigetelés halálra van ítélve, rengeteg bosszúságot és anyagi kárt okozva a jóhiszemű tulajdonosok, építtetők számára.

Mérnöki irodánk a továbbiakban is minden tervezőnek, kivitelezőnek és beruházónak ingyenes mérnöki tanácsadással áll szolgálatára   új központi irodánkban :

Budapest II., Gyergyó u, 8. ( Pasaréti úti VASAS sportcentrummal szemben)

Budapest 2007. november 14.                                                Héra Gábor

Okl. mélyépítő ü.mérnök

Szigetelő szakmérnök